## **ПРОТОКОЛ № 3**

## **ЗАСІДАННЯ МІСЬКОЇ КОМІСІЇ**

##  **з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій**

«27» листопада 2023 року м. Ічня

Головував: голова міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій – перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олена БУБУРЛИМ

Присутні : члени комісії (за окремим списком)

**Порядок денний:**

**1. Про попередження загибелі і травмування людей, навчання населення правилам безпечної поведінки в побуті у пожежонебезпечний осінньо-зимовий період 2023-2024 роки.**

**2. Про результати осінньої перевірки джерел зовнішнього протипожежного водопостачання на території Ічнянської міської ради.**

**3. Про готовність до дій і роботи в екстремальних зимових умовах в осінньо-зимовий період 2023-2024 роках.**

**Слухали: І. Про попередження загибелі і травмування людей, навчання населення правилам безпечної поведінки в побуті у пожежонебезпечний осінньо-зимовий період 2023-2024 років.**

(Виступили: Ярослав Животяга, Богдан Кубай )

За результатом доповіді та з урахуванням обговорення **комісія вирішила**:

**1. Ічнянській міській раді:**

1.1. Продовжити роботу із залученням старост для проведення роз’яснювальної

роботи серед населення щодо недопущення загибелі і травмування людей, навчання населення правилам безпечної поведінки в побуті;

 1.2. Продовжити роботу щодо оновлення куточків з питань безпеки життєдіяльності.

**2**. **Комунальному закладу «Ічнянський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ічнянської міської ради, міський** **центр соціальних служб Ічнянської міської ради, Прилуцькому РУ Головного управління ДСНС України у Чернігівській області:**

2.1. В оселях самотніх громадян похилого віку, інвалідів, багатодітних і малозабезпечених родин, разом з Прилуцьким РУ Головного управління ДСНС України у Чернігівській області провести огляди протипожежного стану пічного опалення та електрообладнання;

 2.2. Сприяти у розповсюдженні серед населення наочної агітації з питань безпеки життєдіяльності;

 2.3. Продовжити проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо недопущення загибелі і травмування людей, навчання населення правилам безпечної поведінки в побуті.

**Слухали:** **ІІ.** **Про результати осінньої перевірки джерел зовнішнього протипожежного водопостачання на території Ічнянської міської ради.**

(Виступили: Ярослав Животяга, Богдан Кубай)

Протягом вересня-жовтня 2023 року було проведено перевірку технічного стану (зовнішній огляд) джерел зовнішнього протипожежного водопостачання на території Ічнянської міської ради.

За результатами проведеної перевірки було встановлено, що з 64 водонапірних башт які перебувають на обліку в 23 ДПРЧ (м. Ічня), 3 несправних та 12 необладнаних пристроями для забору води пожежними автомобілями. Основні причини несправностей - відсутні насоси, або ж насоси від’єднанні від енергопостачання.

З позитивного боку все ж слід відмітити стан пожежних гідрантів в м. Ічня. Загальна кількість вуличних пожежних гідрантів що знаходиться на обслуговуванні КП ВКГ "Ічень" становить 46 шт. 100% справні.

Завдяки проведеній роботі КП ВКГ «Ічень» протягом поточного року всі вони відремонтовані та знаходяться в справному стані.

Із наявних природних водойм, що розташовані в Ічнянському районі та місті Ічня, більшість не обладнано під’їзними шляхами з твердим покриттям та пірсами для забору води пожежною технікою.

Найбільш проблемним є стан утримання джерел водопостачання в сільських населених пунктах. Не вирішене питання по забезпеченню водою для цілей пожежогасіння, наступних населених пунктів: **с. Шиловичі, с. Безбородьків, с. Тарасівка, с. Нова Ольшана, с. Киколи, с. Воронівка, с. Коршаки, с. Коломійцеве, с. Дзюбівка, с. Тишківка, с. Гейці, с. Селихів, с.Комарівка, с. Куликівка, с. Барбурське, с. Зінченкове, с. Барвінкове, с. Веприк, с. Червоне, с. Лучківка, с. Довбні, с. Хаєнки.**, за результатом доповіді та з урахуванням обговорення **комісія вирішила**:

1. **Виконавчому комітету міської ради, КП ВКГ «Ічень», організаціям та підприємствам:**

1.1. Вжити заходи щодо створення (установами, підприємствами, організаціями) які утримують джерела зовнішнього протипожежного водопостачання, ремонтних фондів, комплектуючих (запасних частин) для своєчасного відновлення джерел зовнішнього протипожежного водопостачання.

 ***До 29.12.2023 року***

1.2. В зимовий період 2023-2024 року забезпечити:

- очищення під’їздів до джерела зовнішнього протипожежного водопостачання від снігу та льоду;

- утеплення ополонок розміром не менше 0,6 Х 0,6 м.;

- захист штучних пожежних водоймищ від замерзання;

- утримання пристроїв для забору води протипожежною технікою у справному стані та захищеному від замерзання.

***Протягом зимового періоду 2023/2024 років***

 1.3. Утримувати в працездатному стані пожежні гідранти, водонапірні башти, пожежні водойми та пірси. Витрачений під час гасіння пожеж протипожежний запас води з резервуарів відновлювати у найкоротші терміни.

 ***Постійно***

1.6. Вжити заходів по забезпеченню запасами води для цілей пожежогасіння наступних населених пунктів: с. Шиловичі, с. Безбородьків, с. Тарасівка, с. Нова Ольшана, с. Киколи, с. Воронівка, с. Коршаки, с. Коломійцеве, с. Дзюбівка, с. Тишківка, с. Гейці, с. Селихів, с.Комарівка, с. Куликівка, с. Барбурське, с. Зінченкове, с. Барвінкове, с. Шевченка, с. Веприк, с. Червоне, с. Лучківка, с. Довбні, с. Хаєнки.

 ***Постійно***

2. **Комунальному підприємству ВКГ «Ічень»:**

2.1. Проаналізувати стан утримання джерел зовнішнього протипожежного водопостачання, що знаходяться на балансі підприємства та вжити необхідних заходів щодо підтримання у справному стані пожежних гідрантів та водонапірних башт, що перебувають на обслуговуванні КП ВКГ «Ічень».

***Постійно***

 2.2. У разі проведення ремонтних робіт, пов’язаних з відключенням водопровідних мереж, на яких розміщені пожежні гідранти, про виявлені несправності пожежних гідрантів та по факту усунення цих несправностей, а також про взяття на облік нових змонтованих пожежних гідрантів своєчасно повідомляти Прилуцьке РУ Головного управління ДСНС України у Чернігівській області.

 ***Постійно***

 **3**. **Прилуцькому РУ Головного управління ДСНС України у Чернігівській області:**

3.1. Встановити постійний контроль за утриманням джерел зовнішнього протипожежного водопостачання в населених пунктах, установах, організаціях та підприємствах громади.

 ***Постійно***

**Слухали:** **ІІІ.** **Про готовність до дій і роботи в екстремальних зимових умовах в осінньо-зимовий період 2023-2024 роках.**

1. **Ічнянській міській раді, Прилуцькому РУ ГУ ДСНС України в Чернігівській області**:

1.1.Керівникам суб’єктів господарювання забезпечити, при необхідності, виділення спеціальної техніки для роботи реагування на надзвичайні ситуації.

 2. КП «Ічнянське ВУЖКГ», завершити підготовку до зимового періоду дорожньої і спеціальної техніки, обладнання та інвентарю для роботи в умовах сильних снігопадів, налипання снігу, снігових заметів, хуртовин і ожеледиці.

***Невідкладно***

**3. КНП «Ічнянська міська лікарня»** перевірити працездатність резервних джерел електроживлення і в разі необхідності провести відповідні ремонтні роботи.

 ***Невідкладно***

**4. Старостам старостинських округів Ічнянської міської ради**, визначити проблемні ділянки доріг де внаслідок снігових заметів чи ожеледиці можливе скупчення автомобілів.

***Невідкладно***

5. Інформаційному відділу Ічнянської міської ради, розмістити на сайті Ічнянської міської ради даний протокол засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

***Невідкладно***

**Голова міської комісії**

**з питань ТЕБ і НС Олена БУТУРЛИМ**