Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням секретаря міської ради

16 червня 2026 року № 134

План

заходів  з підготовки  підприємств - надавачів   житлово-комунальних послуг та об’єктів  бюджетної сфери  громади до роботи в осінньо-зимовий період  2026/2027 років

| № п/ | Найменування заходів |  |  |  | Од. виміру | Обсяг робіт (кількість) | Термін виконання, до | Виконавці та обсяги робіт |  | Потреба фінансування тис. грн. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
| Спільні завдання для всіх керівників бюджетних установ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечити перевірку систем опалення закладів зі складанням відповідних актів готовності |  |  |  | од. | 37 | 01.09.2025 | Керівники бюджетних установ та організацій |  | В межах кошторисних призначень |  |
| 2 | Забезпечити перевірку готовності котельного обладнання власних котелень та сприяти підготовці котелень переданих в оренду зі складанням відповідних актів готовності |  |  |  | од. | 28 | 01.09.2025 | Керівники бюджетних установ та організацій |  | В межах кошторисних призначень |  |
| Заклад дошкільної освіти №1 (ясла-садок) Ічнянської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведення тендеру на заключення договору на опалювальний період на 2026-2027р.р. |  |  |  | од. | 1 | 15.10.2026 |  |  | Орієнтовно (на 01.05.2026) 156000 |  |
| 2 | Провірка спеціалізованого обладнання «Лелеки» - сигналізатор газу |  |  |  | од. | 1 | 15.10.2026 | Державне підприємство Київський обласний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації |  | 1000 грн. |  |
| 3 | Провірка спеціалізованого обладнання — вентиляційних каналів та димоходів |  |  |  | од. | 1 | 15.10.2026 | Мале приватне підприємство Монтаж наладка |  | 1500 грн. |  |
| 4 | Провірка спеціалізованого обладнання — лічильників газу |  |  |  | од. | 1 | 15.10.2026 |  |  | 15000 грн. |  |
| 5 | Навчання відповідальної особи за газове господарство |  |  |  | од. | 1 | 15.10.2026 | ТОВ Чернігівський обласний навчально-курсовий комбінат |  | 1100 грн. |  |
| 6 | Потреба в бензиновому генераторі потужністю - 3 кВт |  |  |  | од. | 1 | 15.10.2026 |  |  | Орієнтовно 25000-400000 грн. |  |
| 7 | Заміри опору ізоляції |  |  |  | од. | 1 | 01.09.2026 | Порохня М.І. |  | 6000 грн. |  |
| Заклад дошкільної освіти № 2 (ясла-садок) Ічнянської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Провірка «Лелека» |  | од. |  | 2 |  |  |  |  | 2000 грн. |
| 2 |  | Перевірка газового лічильника |  | од. |  | 2 |  |  |  |  | 10000 грн. |
| 3 |  | Укладання договору на постачання природного газу |  | од. |  | 1 | Жовтень-грудень 2026 р. |  |  |  | 77,0 тис. грн. |
| 4 |  | Потреба у природному газі |  | м3 |  | 4500 | Жовтень-грудень 2026 р. |  |  |  | 77,0 тис. грн. |
| 5 |  | Укладання договору на постачання природного газу на новий період |  | од. |  | 1 | Грудень 2026 р. |  |  |  | 102,0 тис. грн. |
| 6 |  | Потреба у природному газу |  | м3 |  | 6000 | Січень - березень |  |  |  | 102,0 тис. грн. |
| Дошкільний навчальний заклад № 3 Ічнянської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Закупівля природного газу на (жовтень - грудень) |  | Тис. грн. |  |  | Вересень 2026 р. |  |  |  | 238,00 тис. грн. |
| 2 |  | Потреба природного газу на новий опалювальний період |  | м3 |  | 14000 | Жовтень — грудень 2026 р. |  |  |  | 238,00 тис. грн. |
| 3 |  | Закупівля природного газу на (січень - березень) |  | Тис. грн. |  |  | Січень - квітень 2026 р. |  |  |  | 358,7 тис. грн. |
| 4 |  | Потреба природного газу на новий опалювальний період |  | м3 |  | 21100 |  |  |  |  | 358,7 тис. грн. |
| 5 |  | Провірка спеціалізованого обладнання «Лелека» |  | од. |  |  | 01.10.2026 р. |  |  |  | 4000 грн. |
| Заклад дошкільної освіти № 5 (ясла-садок) Ічнянської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Потреба коштів на електроенергію |  | Грн. |  |  |  |  |  |  | 60000 грн. |
| 2 |  | Потреба коштів на природний газ |  | м3 |  | 6470 | Вересень 2026 р. |  |  |  | 110000 грн. |
| 3 |  | Провірка спеціалізованого обладнання «Лелека» |  | шт. |  | 2 | 01.10.2026 р. |  |  |  | 4000 грн. |
| Комунальне некомерційне підприємство «Ічнянська міська лікарня» Ічнянської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Забезпечення своєчасного проведення розрахунків за спожиті комунальні послуги та енергоносії |  |  |  |  | Постійно | Заступник генерального директора з економічних питань Людмила Голуб |  |  | - |
| 2 |  | Проведення навчання відповідальних осіб за обслуговування генераторів |  | осіб |  | 2 | III квартал 2026 р. | Інженер з охорони праці Олег Куліш |  |  | 0,5 тис. грн |
| 3 |  | Проведення ремонтних робіт каналізаційної системи: - заміна труб |  | м/п |  | 29 | III квартал 2026 р. | Завідуючий господарством Юрій Чумак |  |  | 50,0 тис. грн |
| 4 |  | Проведення ремонтних робіт системи водопостачання: - заміна труб; - заміна кранів |  | м/п шт |  | 77 26 | III квартал 2026 р. | Завідуючий господарством Юрій Чумак |  |  | 150,0 тис. грн |
| 5 |  | Утеплення водопровідних вводів та каналізаційних труб розташованих у зонах можливого промерзання |  | м/п |  | 27 | III квартал 2026 р. | Завідуючий господарством Юрій Чумак |  |  | 45 тис. грн |
| 6 |  | Промивання систем опалення та проведення гідравлічних випробувань |  | м/п |  | 600 | III квартал 2026 р. | Завідуючий господарством Юрій Чумак |  |  | - |
| 7 |  | Відновлення теплоізоляції на трубопроводах у підвалах та на горищах |  | м/п |  | 80 | III квартал 2026 р. | Завідуючий господарством Юрій Чумак |  |  | 35,0 тис. грн |
| 8 |  | Технічне обслуговування генераторів, перевірка запасів палива та справності схем аварійного перемикання |  | шт |  | 7 | III квартал 2026 р. | Завідуючий господарством Юрій Чумак |  |  | - |
| 9 |  | Ремонт генератора |  | шт |  | 1 | Липень — серпень | Завідуючий господарством Юрій Чумак |  |  | 400,0 тис. грн |
| 10 |  | Укладання договорів на постачання енергоносіїв (теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електроенергія, природний газ) |  | шт |  | 5 | 2027 р. | Заступник генерального директора з економічних питань Людмила Голуб |  |  | - |
| 11 |  | Потреба на споживання енергоносіїв: - теплопостачання |  | Гкал |  | 1700 | 2026 - 2027р. |  |  |  | 6755,0 тис.грн |
| 12 |  | - водопостачання та водовідведення |  | м3 |  | 8000 | 2026 - 2027р. |  |  |  | 624,4 тис.грн |
| 13 |  | - електроенергія |  | кВт |  | 215000 |  |  |  |  | 3440,0 тис.грн |
| 14 |  | Провірка спеціалізованого обладнання «Лелеки» |  | шт. |  | 1 | Планується у серпні 2026 р. |  |  |  | 1000 грн. |
| Відділ культури і туризму Ічнянської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Технічне обслуговування систем опалення та вентиляції: - перевірка, чистка та ремонт твердопаливних, газових котлів, заміна зношених ділянок трубопроводів; - перевірка та повірка лічильників теплової енергії, газу, холодної води у закладах культури |  |  |  |  | 01.10.2026 | Відділ культури і туризму Ічнянської міської ради |  |  |  |
| 2 |  | Енергоефективність та теплоізоляція: - утеплення приміщень; - ізоляція комунікацій; - очищення вентиляції |  |  |  |  | 01.10.2026 | Відділ культури і туризму Ічнянської міської ради Керівники закладів |  |  |  |
| 3 |  | Безпека та протипожежні заходи: - перевірка ізоляції електропроводки та вимірювання опору заземлення (електробезпека); - перевірка справності систем пожежної сигналізації, оновлення планів евакуації та доукомплектування пожежних щитів вогнегасниками, повірка засобів пожежогасіння (пожежна безпека); - приведення найпростіших укриттів та сховищ у закладах культури до відповідних норм (створення запасу технічної води, перевірка освітлення та вентиляції) |  |  |  |  | 01.10.2026 | Відділ культури і туризму Ічнянської міської ради Керівники закладів |  |  |  |
| 4 |  | Проведення ремонтних робіт у приміщеннях закладів (поточні, косметичні) |  | од. |  |  | 01.10.2026 | Керівники закладів |  |  |  |
| 5 |  | Створення резервів та робота з документацією: - формування запасу дров; - підписання договорів на постачання природного газу, електроенергії та теплопостачання |  | од. |  | 3 | 01.10.2026 | Відділ культури і туризму Ічнянської міської ради |  |  |  |
| 6 |  | Підготовка автотранспортних засобів до роботи в осінньо-зимовий період |  | од. |  | 4 | 01.09.2026 | Керівник ЦКіД (водій) |  |  |  |
| 7 |  | Забезпечення закладів культури інвентарем для роботи в осінньо-зимовий період в умовах снігопадів, ожеледиці тощо |  | шт. |  |  | 01.10.2026 | Керівники закладів |  |  |  |
| 8 |  | Перегляд в закладах планів евакуації, здійснення перевірки евакуаційних виходів, коридорів, тамбурів, східців та проведення практичних занять з відпрацювання евакуації в надзвичайних ситуаціях |  |  |  |  | 01.08.2026 | Відділ культури і туризму Ічнянської міської ради Керівники закладів |  |  |  |
| 9 |  | Мистецька школа ІМР Потреба (дрова) |  | м3 |  | Потреба 155,0 Забезпечено - 15,0 | 01.10.2026 |  |  |  | 446,4 тис. грн. |
| 10 |  | Комунальна організація (установа, заклад) «Музей-садиба братів Ревуцьких» Потреба у природному газі |  | тис. м3 |  | 3.7 |  | ТОВ Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» |  |  | 62,9 тис. грн. |
| 11 |  | Центр культури і дозвілля ІМР Потреба: - пелети |  | Гкал |  | 637 | 15.10.2026 | ФОП Денисенко Дмитро Костянтинович |  |  | 2038,4 тис. грн. |
| 12 |  | Краєзнавчий музей ІМР Потреба (дрова) |  | м3 |  | Потреба 33,0 Забезпечено 7,0 |  | Керівник закладу |  |  |  |
| 13 |  | Ольшанський СБК Потреба (дрова) |  | м3 |  | Потреба 26,0 Забезпечено - 14,0 |  | Керівник закладу |  |  |  |
| 14 |  | Бурімський СБК Потреба (дрова) |  | м3 |  | Потреба 15,0 Забезпечено — 15,0 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Крупичпільський СБК Потреба (дрова) |  | м3 |  | 40,0 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | «Музей-садиба братів Ревуцьких» Проведення провірки «Лелека» |  | од. |  | 1 | 01.10.2026 |  |  |  | 2,0 тис. грн. |
| КНП «Ічнянський ЦПМСД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Придбання дров для опалення |  | м3 |  | 88 | 01.10.2026 | 88м3 |  |  |  |
| 2 |  | Проведення провірки спеціалізованого обладнання «Лелека» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відділ освіти Ічнянської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Закупівля дров для твердопаливних котелень закладів освіти |  | м3 |  | 638 | 01.10.2026 | Головний бухгалтер, спеціаліст по закупівлях |  |  | - |
| 2 |  | Закупівля брикетів для твердопаливних котелень закладів освіти |  | т. |  | 249 | 01.10.2026 | Головний бухгалтер, спеціаліст по закупівлях |  |  | - |
| 3 |  | Заключення договорів на постачання та транспортування природного газу для газових котелень закладів освіти та адмінбудівлі |  | м3 |  | 120 000 | 15.10.2026 | Головний бухгалтер, спеціаліст по закупівлях |  |  | 768,0 |
| 4 |  | Заключення договорів на постачання теплової енергії з (ПП Денисенко, «Альтернатива», КЕВ) для закладів освіти |  | Гкал. |  | 2545 | 15.10.2026 | Головний бухгалтер, спеціаліст по закупівлях |  |  | 1200,0 |
| КЗ ЦНСП Ічнянської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Постачання пари та гарячої води для опалення службового приміщення по вул. Богдана Хмельницького, 1 |  | Гкал |  |  | 15.10.2026 — 30.03.2027 р.р. |  | ФОП Денисенко К. І. |  |  |
| 2 |  | Для опалення стаціонарного відділення та службового приміщення по вул. Свято-Преображенська, 14 |  | м3 |  | Закуплено — 155м3 дров’яної деревини | 15.10.2026 |  |  |  |  |
| КП ВКГ «Ічень» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Підготовка мереж централізованого водопостачання та централізованого водовідведення |  | од. виміру |  | Завдання з підготовки | Фактично підготовлено |  | Термін виконання |  | % виконання |
| 1 |  | Ремонт або заміна водопровідних мереж, всього |  | км |  | 1,548 | 1,55 |  | 01.10.2026 р. |  | 100,0 % |
|  |  | У тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | комунальних мереж |  | км |  | 1,548 | 1,55 |  | 01.10.2026 р. |  | 100,0 % |
|  |  | відомчих мереж |  | км |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт або заміна мереж централізованого водовідведення, всього |  | км |  | 0,054 | 0,00 |  | 01.10.2026 р. |  | 0,0 % |
|  |  | У тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | комунальних мереж |  | км |  | 0,054 | 0,00 |  | 01.10.2026 р. |  | 0,0 % |
|  |  | відомчих мереж |  | км |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Підготовка споруд та обладнання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водопровідних насосних станцій /ВНС/, всього |  | од. |  | 3 | 1 |  | 01.10.2026 р. |  | 33,3 % |
|  |  | У тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | комунальних ВНС |  | од. |  | 3 | 1 |  | 01.10.2026 р. |  | 33,3 % |
|  |  | відомчих ВНС |  | од. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Насосних станцій водовідведення /НСВ/, всього |  | од. |  | 1 | 1 |  | 01.10.2026 р. |  | 100,0 % |
|  |  | У тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | комунальних НСВ |  | од. |  | 1 | 1 |  | 01.10.2026 р. |  | 100,0 % |
|  |  | Очисних споруд водовідведення /ОСВ/, всього |  | од. |  | 1 | 0 |  | 01.10.2026 р. |  | 0,0 % |
|  |  | У тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | комунальних ОСВ |  | од. |  | 1 | 0 |  | 01.10.2026 р. |  | 0,0 % |
|  |  | відомчих ОСВ |  | од. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Свердловин, всього |  | од. |  | 7 | 5 |  | 01.10.2026 р. |  | 71,4 % |
|  |  | У тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | комунальних свердловин |  | од. |  | 7 | 5 |  | 01.10.2026 р. |  | 71,4 % |
|  |  | відомчих свердловин |  | од. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт об`єктів водопостачання та водовідведення місцевих рад (за рахунок всіх джерел фінансування) |  | тис. грн. |  | 1612,8 | 2438,2 |  | 01.10.2026 р. |  | 151,2 % |
| КП Ічнянське ВУЖКГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Підготовка снігоочисної техніки |  | од. |  | 7 | 15.10.2026 |  |  |  | 154, 0 тис. грн |
| 2 |  | Заготівка піщано — сольової суміші |  | т. |  | 520 | 15.10.2026 |  |  |  | 500, 0 тис. грн |
| 3 |  | Проведення ямкового ремонту доріг комунальної власності |  | тис. м2 |  | 2,100 | 15.10.2026 |  |  |  | 2520,00 тис. грн |

Секретар міської ради                                                                                                                           Григорій ГЕРАСИМЕНКО